## Корма
Приложение 11: Корма и кормовые добавки
Приложение к заявке №_______________ от _______. _________.20_____г.
Группа показателя | Показатель | Метод | Примечание | НД на метод | Отметка заявителя (v или прочерк)
Микробиологические показатели | Промышленная стерильность | микробиологический | корма | ГОСТ 30425-97
| Дрожжи | микробиологический | корма | ГОСТ 10444.12-2013
| Плесени | микробиологический | корма | ГОСТ 10444.12-2013
| Коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus и другие виды) | микробиологический | корма | ISO 6888-1:2021 Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод подсчета коагулазоположительных стафилококков (Staphylococcus aureus и других видов)
| Бактерии рода Enterococcus | бактериологический | корма | Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки. Утв. 21 марта 1986 г.
| Энтеропатогенные типы кишечной палочки | бактериологический | корма | ГОСТ 25311-82,Правила бактериологического исслдеовния кормов 10.06.1975г
| Сальмонеллы | бактериологический | Корма животного и растительного происхождения, комбикорма и рыбной муки | Правила бактериологического исследования кормов (утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 г.)
| Бактерии рода Proteus | бактериологический | Корма животного происхождения | Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения. Утв. 21 мая 1981 г
| Общее количество микробных клеток | бактериологический | Корма животного и растительного происхождения, комбикорма и рыбной муки | Правила бактериологического исследования кормов (утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 г.)
| Общее количество микробов (ОКМ) | бактериологический | Корма животного и растительного происхождения, комбикорма и рыбной муки | ГОСТ 25311-82
| Синегнойная палочка | бактериологический | комбикорма | Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза животных и птиц №432-3 от 14.11.88г.
| Пастереллы | бактериологический | Корма животного и растительного происхождения, комбикорма из рыбной муки | Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы. Утв. 16 июля 1987 г.
| Анаэробы | бактериологический | Корма животного и растительного происхождения, комбикорма и рыбной муки | Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г.,ГОСТ 25311-82
| Листерия | бактериологический | корма | ГОСТ 11290-2017г. Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод выявления и подсчета бактерий Listeria monocytogenes и Listeria spp. Часть 1. Метод выявления, ГОСТ 32031-2012
| Enterobacteriaceae (энтеробактерия С) | микробиологический | продукты пищевые,корма, пробы окружающей среды из зоны пищ.прод. и пр-ва бак | ГОСТ 32064-2013 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства Enterobacteriaceae
| Esherichia coli | бактериологический | корма животного и растительноого происхождения, комбикорма, рыбная мука | Правила бактериологического исследования кормов.10.06.1975г.
| Определение КМАФАнМ | микробиологический | корма | ISO 4833:1:2013
| Определение БГКП | микробиологический | корма | ISO 4832:2006
| Определение дрожжевых клеток | микробиологический | корма | ГОСТ 20083-74
| Дрожжевые и плесневые грибы | микробиологический | корма | ГОСТ ISO 21527-2-2013
| Определение мезофильных молочнокислых микроорганизмов | микробиологический | корма | ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета мезофильных молочнокислых микроорганизмов
| Определение Bacillus cereus | микробиологический | корма | ГОСТ ISO 21871-2013
| Определение Clostridium perfringens | микробиологический | корма | ГОСТ 31744-2012
| Определение энтерогеморрагической Esherichia coli | микробиологический | корма | ГОСТ 32011-2013
| Определение Vibrio paragemaliticus | микробиологический | корма | ГОСТ ISO 21872-2013
| Определение дрожжевых,плесневых грибов | микробиологический | корма | ГОСТ 10444.12-2013
| Определение Yersinia enterocolitica | микробиологический | корма | ГОСТ ISO10273-2013
| Определение Campilobacter spp. | микробиологический | корма | ГОСТ ISO 10272-1-2013
| L. monocytogenes | бактериологический | корма | ГОСТ 11290-2017
| Токсинообразующие анаэробы | бактериологический | Корма животного и растительного происхождения, комбикорма и рыбной муки | Правила бактериологического исслдеовния кормов 10.06.1975г
B1. Полипептидные антибиотики | Колистин | ИФА | Комбикорм | Инструкция по использованию тестсистемы для скрининга и количественного определения колистина методом ИФА в образцах молока, яиц, курицы, свинины, говядины, печени, рыбе, кормах
B1. Полипептидные антибиотики | Бацитрацин | ИФА | Комбикорм | МУК 4.1.3379-16
B1. Антибиотики тетрациклиновой группы | Тетрациклиновая группа | ВЭЖХ МС/МС |  | МУ А-1/062
В2. Левомицетин | Левомицетин (Хлорамфеникол) | ИФА | Комбикорм | МУК 4.1.1912-04
A5. Бета-агонисты | Сальбутамол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Тербуталин | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Зильпатерол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Циматерол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Цимбутерол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Фенотерол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Ритодрин | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Изоксисуприн | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Рактопамин | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Кленпроперол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Кленбутерол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Гидроксиметил кленбутерол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Тулобутерол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Бромбутерол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Кленпентерол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Мабутерол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
| Мапентерол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ 33486-2015
B2b. Кокцидиостатики | Ампролиум | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Ласалоцид | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Монензин | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Мадурамицин | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Диклазурил | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Толтразурила сульфон | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Робенидин | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Салиномицин | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Клопидол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Толтразурил | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Динитрокарбанилид | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Наразин | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Ронидазол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Галофугинон | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Декоквинат | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Тернидазол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Тинидазол | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Этопабат | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Арприноцид | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорм | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
Ксенобиотики | Левомицетин (Хлорамфеникол) | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Марбофлоксацин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Диметридазол | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Сульфамеразин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Тиамулин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Норфлоксацин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Сарафлоксацин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Тилозин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Ласалоцид | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Мадурамицин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Ломефлоксацин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Дифлоксацин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Этопабат | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Динитрокарбанилид | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Арприноцид | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Тинидазол | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Сульфахиноксалин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Салиномицин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Альбендазол | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Триметоприм | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Флорфеникол | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Сульфахлорпиридазин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Тернидазол | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Метронидазол | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Толтразурила сульфон | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Ронидазол | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Сульфадиазин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Клопидол | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Сульфадиметоксин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Флумеквин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Толтразурил | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Данофлоксацин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Энрофлоксацин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Сульфапиридин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Сульфаметазин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Офлоксацин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Ципрофлоксацин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Монензин | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Пипемидовая кислота | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Налидиксовая кислота | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Декоквинат | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Диклазурил | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
| Оксолиновая кислота | ВЭЖХ МС/МС | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34044-2016
Показатели безопасности | 6-Пропил-2-тиоурацил | ВЭЖХ МС/МС | Комбикорма | ГОСТ 33978-2016 Метод определения содержания тиреостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
6-Метил-2-тиоурацил
2-Меркапто-бензимидазол
2-Тиоурацил
6-Фенил-2-тиоурацил
Показатели безопасности | Глифосат | ВЭЖХ МС | Корма и кормовое сырье | МУ А-1/043 – 2017 Методические указания по определению глифосата и продуктов его метаболизма в кормах и кормовом сырье
АМФК
Глюфосинат
B3a. ПХБ | Полихлорированные бифенилы | ГХ |  | ГОСТ 31983-2012
B3a. ХОС | Согласно приложению Пестициды | ГХ |  | ГОСТ 31481-21, МУ 2142-80, СТ РК 2010-2010, МУ 1541-76
B3b. ФОС | Согласно приложению Пестициды | ГХ |  | МУ 3222-85
Пестициды других групп | Согласно приложению Пестициды | ГХ-МС |  | СТБ EN 15662-2017
| Согласно приложению Пестициды | ВЭЖХ МС/МС |  | СТБ EN 15662-2017
В3а. Пестициды | Ртутьорганические пестициды | ТСХ |  | МУ 1218-75
B3c. Токсичные элементы | Кадмий | ААС | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ Р 53100-2008, ГОСТ Р 55447-2013, ГОСТ 30692-2000
| Железо | ААС | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 32343-2013
| Ртуть | ААС | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 34427-2018
| Цинк | ААС | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 30692-2000, ГОСТ 32343-2013
| Свинец | ААС | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ Р 53100-2008, ГОСТ Р 55447-2013, ГОСТ 30692-2000
| Медь | ААС | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 30692-2000, ГОСТ 32343-2013
| Мышьяк | ААС | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ Р 53101-2008, ГОСТ Р 55447-2013
| Кальций | ААС | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 32343-2013
| Магний | ААС | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 32343-2013
| Марганец | ААС | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 32343-2013
| Калий | ААС | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 32343-2013
| Натрий | ААС | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 32343-2013
| Фосфор | ИСП МС | Корма, комбикормовое сырье | МУ А-1/067
| Кальций | ИСП МС | Корма, комбикормовое сырье | МУ А-1/067
B3d. Микотоксины | Охратоксин A | ВЭЖХ МС/МС | продовольственное сырье в части зерновых культур, корма, кормовое сырье в части зерновых и масличных культур, комбикорма | ГОСТ 34140-2017
| Дезоксиниваленол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34140-2017
| Афлатоксин B1 | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34140-2017
| Т-2 токсин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34140-2017
| Зеараленон | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34140-2017
| Охратоксин A | ИФА | Инструкция Хема: Зерновые культуры, корма (кроме зеленых кормов). МУК 5-1-14/1001: зерно, корма (кроме зеленых кормов) | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения охратоксина А в зерновых культурах и кормах "Охратоксин ИФА", производитель ХЕМА, МУК 5-1-14/1001
| Дезоксиниваленол | ИФА | Инструкция Хема: Зерновые культуры, корма (кроме зеленых кормов), орехи. МУК 5-1-14/1001: зерно, корма (кроме зеленых кормов) | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения дезоксиниваленола в зерновых культурах и кормах "Дезоксиниваленол ИФА", производитель ХЕМА, МУК 5-1-14/1001
| Афлатоксин B1 | ИФА |  | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения афлатоксина В1 в зерновых культурах , кормах и орехах "Афлатоксин-ИФА", производитель ХЕМА,МУК 5-1-14/1001
| Т-2 токсин | ИФА |  | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения Т-2 токсина в зерновых культурах и кормах "Т-2 токсин-ИФА", производитель ХЕМА, МУК 5-1-14/1001,
| Зеараленон | ИФА |  | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения зеарраленона в зерновых культурах и кормах "Зеараленон ИФА", производитель ХЕМА, МУК 5-1-14/1001
Нитраты и нитриты | Нитраты | ионометрический | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 13496.19-2015
| Нитриты | спектрометрический | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 13496.19-2015
Показатели качества | Массовая доля олеиновой (С18:1) кислоты от суммы жирных кислот | ГХ | масло растительное, жиры животные для кормовых целей | ГОСТ 31663-2012
| Массовая доля пальмитолеиновой (С16:1) кислоты от суммы жирных кислот | ГХ | масло растительное, жиры животные для кормовых целей | ГОСТ 31663-2012
| Массовая доля стеариновой (С18:0) кислоты от суммы жирных кислот | ГХ | масло растительное, жиры животные для кормовых целей | ГОСТ 31663-2012
| Массовая доля линоленовой (С18:3) кислоты от суммы жирных кислот | ГХ | масло растительное, жиры животные для кормовых целей | ГОСТ 31663-2012
| Массовая доля арахиновой (С20:0) кислоты от суммы жирных кислот | ГХ | масло растительное, жиры животные для кормовых целей | ГОСТ 31663-2012
| Массовая доля бегеновой (С22:0) кислоты от суммы жирных кислот | ГХ | масло растительное, жиры животные для кормовых целей | ГОСТ 31663-2012
| Массовая доля пальмитиновой (С16:0) кислоты от суммы жирных кислот | ГХ | масло растительное, жиры животные для кормовых целей | ГОСТ 31663-2012
| Массовая доля гондоиновой (С20:1) кислоты от суммы жирных кислот | ГХ | масло растительное, жиры животные для кормовых целей | ГОСТ 31663-2012
| Массовая доля миристиновой (С14:0) кислоты от суммы жирных кислот | ГХ | масло растительное, жиры животные для кормовых целей | ГОСТ 31663-2012
| Массовая доля лауриновой (С12:0) кислоты от суммы жирных кислот | ГХ | масло растительное, жиры животные для кормовых целей | ГОСТ 31663-2012
| Массовая доля линолевой (С18:2) кислоты от суммы жирных кислот | ГХ | масло растительное, жиры животные для кормовых целей | ГОСТ 31663-2012
| Массовая доля неомыляемых веществ | весовой | жир животный кормовой | ГОСТ 8285-91
| Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | весовой | зерно и продукты его переработки | ГОСТ 29033-91
| Массовая доля жира | экстракционно-весовой | сухие, жидкие яичные продукты | ГОСТ 31469-2012
| Массовая доля белка/белка в пересчете на сухое вещество/ | по Кьельдалю | зерно и продукты его переработки | ГОСТ 10846-91
| Массовая доля сырого протеина (массовая доля протеина) | по Кьельдалю | мука животного происхождения | ГОСТ 13496.4-2019
| Массовая доля сырого протеина/ сырого протеина на асв | по Кьельдалю | корма, комбикорма | ГОСТ 13496.4-2019
| Массовая доля золы/ Массовая доля золы в пересчете на асв/ Массовая доля золы в пересчете на асв/ Массовая доля золы нерастворимой в растворе соляной кислотыс массовой долей 10% /Массовая доля золы нерастворимой в растворе соляной кислотыс массовой долей 10% в пересчете на асв | весовой | жмыхи и шроты | ГОСТ 13979.6-69
| Массовая доля сырой клетчатки в пересчете на сухое вещество | весовой | корма, комбикорма | ГОСТ 31675-2012
| Массовая доля фосфора/ Массовая доля фосфора на сухое вещество | фотометрический | корма, комбикорма | ГОСТ 26657-97
| Массовая доля сырой клетчатки в пересчете на сухое вещество | весовой | корма, комбикорма | ГОСТ 31675-2012
| Массовая доля влаги и летучих веществ | весовой | жмыхи и шроты | ГОСТ Р 54705-2011
| Массовая доля жира/ Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | весовой | семена масличные | ГОСТ 10857-64
| Массовая доля сырого жира (массовая доля жира) | весовой | мука животного происхождения | ГОСТ 13496.15-2016
| Массовая доля сырого жира/Массовая доля сырого жира на асв | весовой | корма, комбикорма, кк сырье | ГОСТ 13496.15-2016
| Массовая доля влаги и летучих веществ | весовой | жир животный кормовой | ГОСТ 8285-91
| Влажность | весовой | зерно | ГОСТ 13586.5-2015
| Массовая доля влаги | весовой | мука животного происхождения | ГОСТ 17681-82
| Массовая доля металлопримесей частиц размером до 2 мм включительно | весовой | мука животного происхождения | ГОСТ 17681-82
| Массовая доля клетчатки | весовой | мука животного происхождения | ГОСТ 17681-82
| Влажность | весовой | семена масличные | ГОСТ 10856-96
| Массовая доля влаги | весовой | корма, комбикорма, кк сырье(мука рыбная) | ГОСТ Р 54951-2012
| Массовая доля сырой золы(массовая доля золы) | весовой | мука животного происхождения | ГОСТ 26226-95
| Массовая доля сырой золы/ Массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество | весовой | корма, комбикорма, кк сырье | ГОСТ 26226-95
| Общая кислотность | рН-метрическое титрование | корма, комбикорма, кк сырье | ГОСТ 13496.12-98
| Массовая доля кальция /Массовая доля кальция в сухом веществе | комплексонометрический | корма, комбикорма | ГОСТ 26570-95
| Массовая доля металлопримесей: частицы размером до 2 мм/ Массовая доля металлопримесей: частицы размером более 2 мм и с острыми режущими краями | весовой | жмыхи и шроты | ГОСТ 13979.5-68
| Массовая доля влаги | весовой | жом сушеный для экспорта | ГОСТ 13456-82
| Массовая доля сырого протеина в пересчете на сухое вещество | по Кьельдалю | жом сушеный для экспорта | ГОСТ 13456-82
| Массовая доля механических примесей | визуальный | жом сушеный для экспорта | ГОСТ 13456-82
| Массовая доля металломагнитных примесей размером более 2 мм | визуальный | жом сушеный для экспорта | ГОСТ 13456-82
| Содержание металломагнитной примеси: частиц размером до 2 мм включительно/ Содержание металломагнитной примеси: частиц размером более 2 мм и с острыми режущими краями | весовой, визуальный | комбикорма | ГОСТ 13496.9-96
| Содержание металломагнитной примеси: частиц размером до 2 мм включительно/Содержание металломагнитной примеси: частиц размером более 2 мм и с острыми режущими краями | весовой | комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, кормовые смеси, премиксы | ГОСТ 31484-2012
| Массовая доля белковых веществ | по Кьельдалю | сухие, жидкие яичные продукты | ГОСТ 31469-2012
| Массовая доля сырого жира/Массовая доля сырого жира на асв | весовой | корма, комбикорма, кк сырье | ГОСТ 13496.15-2016
| Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте | весовой | корма, комбикорма, кк сырье | ГОСТ 32045-2012
| Массовая доля сухого вещества | весовой | корма | ГОСТ 31640-2012
| Растворимость | весовой | сухие, жидкие яичные продукты | ГОСТ 31469-2012
| Мочевина | спектрометрический | корма, комбикорма, комбикормовое сырье | ГОСТ 29113-2016
| Массовая доля хлорида натрия | аргентометрический | комбикорма и комбикормовое сырье | ГОСТ 13496.1-2019
| Массовая доля веществ, нерастворимых в эфире | весовой | жир животный кормовой | ГОСТ 8285-91
| Активность уреазы | ионометрический | Шрот, жмых | ГОСТ 13979.9-69
Показатели окислительной порчи | Перекисное число | титриметрический | рыбный жир | ГОСТ 7636-85
| Перекисное число | титриметрический | жир животный кормовой | ГОСТ 8285-91
| Перекисное число | титриметрический | комбикорм | ГОСТ 31485-2012
| Перекисное число | титриметрический | мука животного происхождения, мука рыбная | МУ №115-6А Методика количественного определения перекисного числа в кормах животного и растительного происхождения. Утв. ГУВ 23.01.84г.
| Кислотное число | титриметрический | рыбный жир | ГОСТ 7636-85
| Кислотное число | титриметрический | жир животный кормовой | ГОСТ 8285-91
| Кислотное число жира | титриметрический | комбикорма и комбикормовое сырье | ГОСТ 13496.18-85
B3f. Радионуклиды | Удельная активность стронция-90 | бета-спектрометрический |  | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинцилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», ГНМЦ, «ВНИИФТРИ», 2004
| Суммарная β-радиоактивность | бета-спектрометрический |  | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинцилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», ГНМЦ, «ВНИИФТРИ», 2004
| Удельная активность цезия-137 | гамма-спектрометрический |  | ГОСТ Р 54040-2010
Показатели безопасности | Микроскопические грибы | бактериологический | Комбикорма | ГОСТ 13496.6 - 17 Комбикорма. Методы выделения микроскопический грибов.
| Микроскопические грибы | бактериологический | Корма, кормовые добавки, сырьё для производства кормов | МУ по выделению и количественному учету микроскопических грибов в кормах, кормовых добавках и сырье для производства кормов.
| Общая токсичность биопроба на кроликах | биологический | Кориа, комбикорма и комбикормовое сырье | ГОСТ 31674-2012 Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы определения общей токсичности.
| Общая токсичность экспресс-метод на простейших | биологический
| Общая токсичность биопроба на мышах | биологический
Показатели безопасности | Безвредность | биологический | Средства лекарственные | ГОСТ 31926-2013 Средства лекарственные для ветенринарного применения. Методы определения безвредности.
| Пирогенность | биологический
| Живые клетки продуцента | бактериологический | дрожжи кормовые | ГОСТ 20083 Дрожжи кормовые. Технические условия.
Генетически модифицированные организмы (ГМО) | Обнаружение генетически модифицированных организмов растительного происхождения (скрининг) | ПЦР |  | ГОСТ Р 53214-2008, МУК 4.2.2304-07
| Количественное содержание ГМ-сои линии 40-3-2 | ПЦР |  | МУК 4.2.2304-07
| Количественное определение ГМ-сои по 35 S промотору | ПЦР |  | МУК 4.2.2304-07
| ГМ-соя качественный Идентификация ГМ-сои линии DP-305423 | ПЦР |  | Инструкция по применению тест-системы "Соя DP-305423 идентификация"
| Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV-127-9 | ПЦР |  | Инструкция по применению тест-системы «Соя BPS-CV127-9 идентификация», Организация-представитель - ЗАО "Синтол", г. Москва.
| ГМ-соя качественный Идентификация ГМ-сои линии А2704-12 | ПЦР |  | Инструкция по применению тест-системы «Соя A 2704-12 идентификация», Организация-представитель - ЗАО "Синтол", г. Москва.
| ГМ-соя качественный Идентификация ГМ-сои линии SYHT0H2 | ПЦР |  | Инструкция по применению тест-системы "Соя SYHT0H2 идентификация", ЗАО "Синтол", Москва
| Идентификация ГМ-сои линии MON 89788 | ПЦР |  | Инструкция по применению тест-системы «Соя MON 89788 идентификация», Организация-представитель - ЗАО "Синтол", г. Москва.
| ГМ-соя качественный Идентификация ГМ-сои линии А5547-127 | ПЦР |  | Инструкция по применению тест-системы «Соя A 5547-127 идентификация», Организация-представитель - ЗАО "Синтол", г. Москва.
| ГМ-соя качественный Идентификация ГМ-сои линии DP-356043 | ПЦР |  | Инструкция по применению тест-системы "Соя DP-356043 идентификация"
| ГМ-соя качественный Идентификация ГМ-сои линии FG 72 | ПЦР |  | Инструкция по применению тест-системы «Соя FG72 идентификация», ЗАО "Синтол", Москва
| ГМ-соя качественный Идентификация ГМ-сои линии MON 87701 | ПЦР |  | Инструкция по применению тест-системы «Соя MON 87701 идентификация», Организация-представитель - ЗАО "Синтол", г. Москва.
| ГМ-соя качественный Идентификация ГМ-сои линии 40-3-2 | ПЦР |  | Инструкция по применению тест-системы «Соя GTS 40-3-2 идентификация», Организация-представитель - ЗАО "Синтол", г. Москва.
Сырьевой состав (ДНК) | ДНК жвачных (Bos spp. и Ovis spp.) | ПЦР |  | ГОСТ 31719-2012, Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР" для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных видов ovis aries и bos taurus методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.
| ДНК плотоядных | ПЦР |  | ГОСТ 31719-2012, Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-ДНК-ПЛОТОЯДНЫХ-1-ФАКТОР" для выявления ДНК пушных зверей в кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
| Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus) | ПЦР |  | ГОСТ 31719-2012, Инструкция по применению "ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР" набора реагентов для подтверждения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Производитель - ООО "ВЕТ ФАКТОР", г.Москва
| Видоспецифичная ДНК свиньи (Sus scrofa) | ПЦР |  | ГОСТ 31719-2012, Инструкция по применению "ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР" набора реагентов для подтверждения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Производитель - ООО "ВЕТ ФАКТОР", г.Москва
ДНК бактерий E.coli | ДНК бактерий Escherichia coli серогрупп О157, О111, О26, О103, О145 | ПЦР | Смывы | Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-STEC-2-ФАКТОР» для выявления генов, входящих в состав ДНК бактерий Escherichia coli серогрупп О157, О111, О26, О103 и О145, в продуктах питания, кормах для животных, объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (в соответствии с ГОСТ ISO/TS 13136-2016)
ДНК бактерий E.coli | ДНК бактерий E.coli | ПЦР | Смывы | Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-STEC-1-ФАКТОР» для выявления основных генов вирулентности бактерий Escherichia coli, выделяющих шига-токсин, в продуктах питания, кормах для животных, объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
Вирусные болезни | ДНК вируса африканской чумы свиней | ПЦР |  | Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР», для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Africanswinefevervirus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ).
Органолептические показатели | Внешний вид | органолептический | Жом сушенный | ГОСТ 54901-12
| Цвет | органолептический | Жом сушенный | ГОСТ 54901-12
| Запах | органолептический | Жом сушенный | ГОСТ 54901-12
| Вкус | органолептический | животные жиры (пищевые, кормовые и технические) | ГОСТ 8285-91
| Запах | органолептический | животные жиры (пищевые, кормовые и технические) | ГОСТ 8285-91
| Консистенция | органолептический | животные жиры (пищевые, кормовые и технические) | ГОСТ 8285-91
| Цвет | органолептический | животные жиры (пищевые, кормовые и технические) | ГОСТ 8285-91
| Прозрачность | органолептический | животные жиры (пищевые, кормовые и технические) | ГОСТ 8285-91
| Внешний вид | органолептический | жом сушенный для экспорта | ГОСТ 13456-82
| Запах | органолептический | жом сушенный для экспорта | ГОСТ 13456-82
| Внешний вид | органолептический | сено и сенаж | ГОСТ 55452-2021
| Запах | органолептический | сено и сенаж | ГОСТ 55452-2021
| Цвет | органолептический | сено и сенаж | ГОСТ 55452-2021
| Запах | органолептический | комбикорма | ГОСТ 13496.13
| Зараженность вредителями | органолептический | комбикорма | ГОСТ 13496.13
| Запах | органолептический | Жмыхи, шроты и горчичный порошок | ГОСТ 13979.4, п.2, 3
| Цвет | органолептический | Жмыхи, шроты и горчичный порошок | ГОСТ 13979.4, п.2, 3
| Внешний вид и цвет | органолептический | Дрожжи кормовые | ГОСТ 20083 п. 3.3, 3.4
| Запах | органолептический | Дрожжи кормовые | ГОСТ 20083 п. 3.3, 3.4
| Внешний вид | органолептический | Свеколичная меласса, предназначенная для производства этилового спирта из пищевого сырья, пищевой лимонной кислоты, хлебопекарных, кормовых дрожжей и использования в корм сельскохозяйственным животным и для технических целей | ГОСТ 30561
| Цвет | органолептический |  | ГОСТ 30562
| Запах | органолептический |  | ГОСТ 30563
| Растворимость | органолептический |  | ГОСТ 30564
| Внешний вид | органолептический | Все виды кормовых дрожжей и других белковых кормовых продуктов микробного синтеза | ГОСТ Р 57221
| Цвет | органолептический |  | ГОСТ Р 57221
| Запах | органолептический |  | ГОСТ Р 57221
| Цвет | органолептический | Грубые, концентрированные (зерно, продукты его переработки, дрожжи кормовые, жмыхи, шроты) и комбинированные корма | Методические указания по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов. Методоческие указания Минсельхоза СССР от 25.02.1985
| Запах | органолептический
Представитель организации _________________ (________________________)