## мед
Приложение 13: Мёд и продукты пчеловодства
Приложение к заявке №_______________ от _______. _________.20_____г.
Группа показателя | Показатель | Метод | Примечание | НД на метод | Отметка заявителя (v или прочерк)
A6. Амфениколы | Левомицетин (Хлорамфеникол) | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
|  | ИФА |  | МУК 4.1.1912-04
| Флорфеникол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Флорфеникол амин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Тиамфеникол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34533-2019
A6. Нитроимидазолы | Диметридазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Метронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Ронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Тинидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Тернидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Ипронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Гидроксиметронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Гидроксиипронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Гидроксиметилметронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Гидроксиметилметилнитроимидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34533-2019
A6. Нитрофураны и их метаболиты | Нитрофураны (включая фуразолидон), в том числе: | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32014-2012
B1. Антибиотики тетрациклиновой группы | Тетрациклиновая группа | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 31694-2012
|  | ИФА |  | МУК 4.1.2158-07
B1. Хинолоны | Ломефлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
| Данофлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
| Налидиксовая кислота | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
| Энрофлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
| Офлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
| Флюмеквин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
| Оксолиновая кислота | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
| Марбофлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
| Ципрофлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
| Норфлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
| Дифлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
| Пипемидовая кислота | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
| Сарафлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23
B1. Пенициллиновая группа | Амоксициллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Бензилпенициллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Феноксиметилпенициллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Оксациллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Диклоксациллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Клоксациллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Ампициллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Нафциллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34533-2019
B1. Сульфаниламиды | Сульфахиноксалин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Триметоприм | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфапиридин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфаниламиды | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфамеразин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфахлорпиридазин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфадиазин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфадиметоксин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфаметазин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфатиазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфамоксол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфаэтоксипиридазин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфаметоксазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфагуанидин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфаметоксипиридазин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
B1. Аминогликозиды | Неомицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014, МУ 759/5.3
| Стрептомицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014, МУ 759/5.3
| Гентамицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014, МУ 759/5.3
| Амикацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014, МУ 759/5.3
| Апрамицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014, МУ 759/5.3
| Паромомицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014, МУ 759/5.3
| Канамицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014, МУ 759/5.3
| Спектиномицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014, МУ 759/5.3
| Гигромицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014, МУ 759/5.3
| Дигидрострептомицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014, МУ 759/5.3
B2f. Ксенобиотики | Клотримазол | ВЭЖХ МС/МС |  | МУ А-1/052
| Рифампицин | ВЭЖХ МС/МС |  | МУ А-1/052
| Фумагиллин | ВЭЖХ МС/МС |  | МУ А-1/052
| Нистатин | ВЭЖХ МС/МС |  | МУ А-1/052
| Колхицин | ВЭЖХ МС/МС |  | МУ А-1/052
| Имидаклоприд | ВЭЖХ МС/МС |  | МУ А-1/052
| Клотианидин | ВЭЖХ МС/МС |  | МУ А-1/052
| Дапсон | ВЭЖХ МС/МС |  | МУ А-1/052
B3a. ХОС | Согласно приложению Пестициды | ГХ | мед | МУ 2142-80
B3b. ФОС | Согласно приложению Пестициды | ГХ | мед | МУ 3222-85
B2с.Инсектоакарициды | Согласно приложению Пестициды | ГХ-МС | мед | МУ А-1/032
| Согласно приложению Пестициды | ВЭЖХ МС/МС
Пестициды других групп | Согласно приложению Пестициды | ГХ-МС | мед | МУ А-1/054
| Согласно приложению Пестициды | ВЭЖХ МС/МС
B3c. Токсичные элементы | Кадмий | ААС |  | ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ 30178-96
| Мышьяк | ААС |  | ГОСТ 31707-2012; ГОСТ Р 51766-2001
| Ртуть | ААС |  | ГОСТ Р 53183-2008; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 54639-2011
| Цинк | ААС |  | ГОСТ 30178-96
| Железо | ААС |  | ГОСТ 30178-96
| Медь | ААС |  | ГОСТ 30178-96
| Свинец | ААС |  | ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ 30178-96
| Мышьяк, кадмий, свинец и ртуть | ИСП-МС |  | ГОСТ 34141-2017
B3f. Радионуклиды | Удельная активность цезия-137 | гамма-спектрометрический |  | ГОСТ 32161-2013
| Удельная активность стронция-90 | бета-спектрометрический |  | ГОСТ 32163-2013
Показатели качества | Массовая доля общих сахаров после инверсии (в пересчете на безводное вещество) | спектрофотометрический |  | ГОСТ 32167-2013
| Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество) | спектрофотометрический |  | ГОСТ 32167-2013
| Массовая доля нерастворимых веществ | весовой |  | ГОСТ 34232-2017
| Массовая доля воды | рефрактометрический |  | ГОСТ 31774-2012
| Качественная реакция на ГМФ | химический визуальный |  | ГОСТ 31768-2012
| Признаки брожения | визуальный |  | ГОСТ 19792-2017
| Качественная реакция на падь | визуальный |  | ГОСТ 32168-2013
| Удельная электрическая проводимость | кондуктометрический |  | ГОСТ 31770-2012
| Свободная кислотность | потенциометрический |  | ГОСТ 32169-2013
| Водородный показатель | потенциометрический |  | ГОСТ 32169-2013
| Диастазное число | спектрофотометрический |  | ГОСТ 34232-2017
Органолептические показатели | Вкус | органолептический |  | ГОСТ 19792-2017
| Аромат | органолептический |  | ГОСТ 19792-2017
| Признаки брожения | органолептический |  | ГОСТ 19792-2017
| Внешний вид | органолептический |  | ГОСТ 19792-2017
Микробиологические показатели | Общее количество колоний | микробиологический | мёд | GB 4789.2
Микробиологические показатели | Плесени | микробиологический | мёд | GB 4789.15
Микробиологические показатели | Шигеллы | микробиологический | мёд | GB 4789.5
Микробиологические показатели | Осмофильные дрожжи | микробиологический | мёд | GB 14963-2011 Приложение А
| БГКП | микробиологический | мёд | GB 4789.3
Микробиологические показатели | Золотистый стафилококк | микробиологический | мёд | GB 4789.10
Микробиологические показатели | Сальмонеллы | микробиологический | мёд | GB 4789.4
Представитель организации _________________ (________________________)