## Мясная продукция
Приложение 17: Мясная продукция
Приложение к заявке №_______________ от _______. _________.20_____г.
Группа показателя | Показатель | Метод | Примечание | НД на метод | Отметка заявителя (v или прочерк)
Микробиологические показатели | КМАФАнМ | микробиологический | мясная продукция | ГОСТ 7702.2.1-2017 Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, ГОСТ 10444.15-94Продукты пищевые. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов., ГОСТ Р 54354-2011 Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа,
| БГКП (колиформы) | микробиологический | мясная продукция | ГОСТ 31747-2012Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий), ГОСТ Р 54354-2011Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа, ГОСТ Р 54374-2011Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
| Listeria monocytogenes | микробиологический | мясная продукция | ГОСТ 32031-2012 Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes
| Патогенные, в том числе сальмонеллы | микробиологический | мясная продукция | ГОСТ 31468-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления сальмонелл, ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella, ГОСТ Р 54354-2011Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа,
| Escherichia coli O157 | микробиологический | мясная продукция | ГОСТ 32011-2013Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения Escherichia coli О157
| E. coli | микробиологический | мясная продукция | ГОСТ 31708-2012 Микробиология пищевых продуктов и кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherichia coli. Метод наиболее вероятного числа
| бактерий родов Proteus | микробиологический | мясная продукция | ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia
| Сульфитредуцирующие клостридии | микробиологический | мясная продукция | ГОСТ 7702.2.6-2015 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий, ГОСТ 29185-2014 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях(ISO 15213:2003), ГОСТ Р 54354-2011Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа
| Бактерии рода Enterococcus | микробиологический | мясная продукция | ГОСТ 28566-90 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков
| S. aureus | микробиологический | мясная продукция | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus. , ГОСТ Р 54354-2011Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа, ГОСТ Р 54674-2011Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления и определение Staphylococcus aureus
| Плесени | микробиологический | мясная продукция | ГОСТ 10444.12-2013Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов
| БГКП (колиформы) | микробиологический | мясная продукция | ISO 4832
| enterobacteriaceae | микробиологический | мясная продукция | СТБ ISO 21528-1
| Listeria monocytogenes | микробиологический | мясная продукция | 32031-2022
| Listeria spp | микробиологический | мясная продукция | 32031-2022
| S. aureus | микробиологический | мясная продукция | ISO 6888-1
| Промышленная стерильность | микробиологический | мясная продукция | ГОСТ 30425-97Консервы молочные и продукты молочные сухие. Методы анализа. Метод определения промышленной стерильности
A1. Стильбены | Диэтилстильбэстрол | ИФА | мясо | Инструкция по использованию тест-системы для скрининга и количественного определения диэтилстильбестрола (ДЭС) методом ИФА в образцах мяса и мочи
A3. Стероиды | 19-Нортестостерон | ИФА | мясо | МУК 13-7-2/1870
A4. Лактоны резорциловой кислоты | Зеранол | ИФА | мясо | Инструкция по использованию тестсистемы для скрининга и количественного определения зеранола методом конкурентного ИФА в образцах мяса, печени и мочи
A6. Амфениколы | Флорфеникол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Тиамфеникол | ВЭЖХ МС/МС | вне ОА | ГОСТ 34533-2019
| Флорфеникол амин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Левомицетин (Хлорамфеникол) | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
|  | ИФА | мясо (без добавления соли и специй) | МУК 4.1.1912-04
A6. Нитроимидазолы | Диметридазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Метронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Ронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Тинидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Тернидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Ипронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Гидроксиметронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Гидроксиипронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Гидроксиметилметронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Гидроксиметилметилнитроимидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34533-2019
A6. Нитрофураны и их метаболиты | Нитрофураны (включая фуразолидон), в том числе: | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32014-2012
B1. Бацитрацин | Бацитрацин | ИФА | мясо (без добавления соли и специй) | МУК 4.1.3379-16
| Цинкбацитрацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 33934-2016
B1. Аминогликозиды | Неомицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014
| Стрептомицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014
| Гентамицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014
| Амикацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014
| Апрамицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014
| Паромомицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014
| Канамицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014
| Спектиномицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014
| Гигромицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014
| Дигидрострептомицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32798-2014
B1. Антибиотики тетрациклиновой группы | Доксициклин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 31694-2012
| Тетрациклиновая группа | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 31694-2012
| Тетрациклиновая группа | ИФА | мясо, колбасные изделия (салями, ветчина, мортаделла) | МУК 4.1.2158-07
B1. Линкозамиды | Пирлимицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34136-2017
| Линкомицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34136-2017
| Клиндамицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34136-2017
B1. Макролиды | Тулатромицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34136-2017
| Спирамицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34136-2017
| Эритромицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34136-2017
| Кларитромицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34136-2017
| Тилвалозин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34136-2017
| Тилмикозин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34136-2017
| Тилозин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34136-2017
B1. Плевромутилины | Тиамулин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34136-2017
| Вальнемулин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34136-2017
B1. Пенициллиновая группа | Амоксициллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Бензилпенициллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Феноксиметилпенициллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Оксациллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Диклоксациллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Клоксациллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Ампициллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Нафциллин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34533-2019
B1. Сульфаниламиды | Сульфахиноксалин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Триметоприм | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфапиридин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфаниламиды | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфамеразин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфахлорпиридазин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфадиазин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфадиметоксин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфаметазин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфатиазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфамоксол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфаэтоксипиридазин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфаметоксазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфагуанидин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
| Сульфаметоксипиридазин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 34533-2019, МУ 1538-4/23
B1. Хинолоны | Налидиксовая кислота | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Офлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Флумеквин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Оксолиновая кислота | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Норфлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Ломефлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Данофлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Энрофлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Марбофлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Ципрофлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Дифлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Пипемидовая кислота | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Сарафлоксацин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
| Пипемидовая кислота | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32797-2014, МУК № 1538-5/23 утв. 22.04.2011 г.
В1. Полипептиды | Колистин | ИФА | мясо | Инструкция по использованию тестсистемы для скрининга и количественного определения колистина методом ИФА в образцах молока, яиц, курицы, свинины, говядины, печени, рыбе, кормах
B2a. Антигельминтики | Альбендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Альбендазола аминосульфон | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Альбендазола сульфоксид | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Альбендазола сульфон | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Аминомебендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Аминотриклабендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Аминофлюбендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Гидроксимебендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Гидрокситиабендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Камбендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Кетотриклабендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Клозантел | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Клорсулон | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Левамизол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Мебендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Морантел | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Нетобимин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Никлозамид | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Нитроксинил | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Оксибендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Оксибендазола амин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Оксиклозанид | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Оксфендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Оксфендазола сульфон | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Парбендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Пирантел | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Празиквантел | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Рафоксанид | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Салантел | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Тиабендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Триклабендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Триклабендазола сульфоксид | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Триклабендазола сульфон | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Фебантел | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Фенбендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
| Флюбендазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32834-2014
B2b. Кокцидиостатики | Ампролиум | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Ласалоцид | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Монензин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Мадурамицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Диклазурил | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Толтразурила сульфон | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Робенидин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Салиномицин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Клопидол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Толтразурил | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Динитрокарбанилид | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Наразин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Ронидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Галофугинон | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Декоквинат | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Тернидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Тинидазол | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Этопабат | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
| Арприноцид | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ Р 54518-2011, МУ 1538-3/23, ГОСТ 34535-2019
B2e. Нестероидные п/в средства | Антипирин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Аминоантипирин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| ацетиламиноантипирин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Формиламиноантипирин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Диметилантиаминопирин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Изопропиламиноантипирин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Метиламиноантипирин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Карпрофен | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Диклофенак | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Гидроксифлуниксин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Флуфенамовая кислота | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Мелоксикам | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Оксифенбутазон | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Толфенамовая кислота | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Ведапрофен | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Мефенаминовая кислота | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Нифлуминовая кислота | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Кетопрофен | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Ибупрофен | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Фенилбутазон | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
| Флуниксин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 32881-2014
B1 Цефалоспорины | Цефацетрил | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефалексин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефалоним | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефоперазон | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефкином | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефапирин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Дезацетил цефапирин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефадроксил | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефсулодин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефотаксим | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефтибутен | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефподоксим | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефпиром сульфат | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефотиам | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефаклор | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефетамет | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
| Цефепим | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34137
Полипептидные антибиотики | Актиномицин D | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34678-2020, МУ А 1/045
| Бацитрацин А | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34678-2020, МУ А 1/045
| Бацитрацин В | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34678-2020, МУ А 1/045
| Виргиниамицин M1 | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34678-2020, МУ А 1/045
| Виргиниамицин S1 | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34678-2020, МУ А 1/045
| Колистин А | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34678-2020, МУ А 1/045
| Колистин В | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34678-2020, МУ А 1/045
| Новобиоцин | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34678-2020, МУ А 1/045
| Полимиксин В1 | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34678-2020, МУ А 1/045
| Полимиксин В2 | ВЭЖХ МС/МС |  | ГОСТ 34678-2020, МУ А 1/045
B3a. ХОС | ДДТ и его метаболиты | ГХ | Мясная продукция | МУ 2142-80
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
Гептахлор
Альдрин
B2с.Инсектоакарициды | Согласно приложению Пестициды | ГХ-МС |  | МУ А-1/032
| Согласно приложению Пестициды | ВЭЖХ МС/МС
B3a. ПХБ | Полихлорированные бифенилы | ГХ |  | ГОСТ 31983; МУК 4.1.1023-01
B3a. ФОС | Согласно приложению Пестициды | ГХ |  | МУ 3222-85
B3a. ХОС | Согласно приложению Пестициды | ГХ |  | ГОСТ 32308-2013; МУ 2142-80
Пестициды других групп | Согласно приложению Пестициды | ГХ-МС |  | МУ 1541-76, СТ РК 2010-2010, МУ 4704-88
| Согласно приложению Пестициды | ВЭЖХ МС/МС
В3а. Пестициды | Ртутьорганические пестициды | ТСХ |  | ГОСТ 33704-2015, МУ 1218-75
B3c. Токсичные элементы | Кадмий | ААС |  | ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ 30178-96
| Ртуть | ААС |  | ГОСТ Р 53183-2008; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 54639-2011
| Свинец | ААС |  | ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ 30178-96
| Медь | ААС |  | ГОСТ 30178-96
| Мышьяк | ААС |  | ГОСТ 31707-2012; ГОСТ Р 51766-2001
| Железо | ААС |  | ГОСТ 30178-96
| Мышьяк, кадмий, свинец и ртуть | ИСП-МС |  | ГОСТ 34141-2017
B3f. Нитрозамины | Сумма НДМА и НДЭА | ТСХ |  | МУК 4.4.1.011-93
B3f. Полициклические ароматические углеводороды | Бенз(а)пирен | ВЭЖХ |  | ГОСТ Р 51650-2000
B3f. Радионуклиды | Удельная активность стронция-90 | бета-спектрометрический |  | ГОСТ 32163-2013
| Удельная активность цезия-137 | гамма-спектрометрический |  | ГОСТ 32161-2013
| Удельная активность цезия-134 | гамма-спектрометрический |  | МИ активности радионуклидов с использованием гамма-спектрометра с ПО «Прогресс» Дата аттестации 22.12.2003г.
Органолептические показатели | Внешний вид (1-9) баллов | органолептический | мясо, мясные и мясосодержащие продукты | ГОСТ 9959-2015
| Запах (1-9) баллов | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Вкус (1-9) баллов | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Консистенция (1-9) баллов | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Сочность (1-9) баллов | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Внешний вид (0-5) баллов | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Вид на разрезе (0-5) баллов | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Консистенция (0-5) баллов | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Запах и вкус (0-5) баллов | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Внешний вид | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Цвет | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Запах | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Вкус | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Консистенция | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Сочность | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| Вид на разрезе | органолептический |  | ГОСТ 9959-2015
| внешний вид | органолептический | мясные и мясосодержащие консервы | ГОСТ 33741-2015
| цвет | органолептический |  | ГОСТ 33741-2015
| запах | органолептический |  | ГОСТ 33741-2015
| консистенция | органолептический |  | ГОСТ 33741-2015
| вкус | органолептический |  | ГОСТ 33741-2015
| внешний вид (0-5) баллов | органолептический |  | ГОСТ 33741-2015
| вид на разрезе, цвет (0-5) баллов | органолептический |  | ГОСТ 33741-2015
| консистенция (0-5) баллов | органолептический |  | ГОСТ 33741-2015
| Запах и вкус (0-5) баллов | органолептический |  | ГОСТ 33741-2015
| внешний вид | органолептический | кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы) | ГОСТ 4288-76
| запах | органолептический |  | ГОСТ 4288-76
| вкус | органолептический |  | ГОСТ 4288-76
| внешний вид | органолептический | полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов | ГОСТ 31936
| запах | органолептический |  | ГОСТ 31936
| цвет | органолептический |  | ГОСТ 31936
Показатели качества | Массовая доля жира | экстракционный | мясо и мясные продукты | ГОСТ 23042-2015
| Массовая доля жира | экстракционный | консервы мясные и мясорастительные | ГОСТ 26183-85
| Массовая доля крахмала | титриметрический | все виды мясных и мясосодержащих продуктов | ГОСТ 10574-2016
| Массовая доля влаги | весовой | все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты | ГОСТ 33319-2015
| Массовая доля мяса и жира | весовой | консервы мясные и мясорастительные | СТ СЭВ 2680-80
| массовая доля начинки; массовая доля покрытия | весовой | Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты | ГОСТ 32951-2014
| Массовая доля нитрата натрия | спектрофотометрический | мясо, мясную продукцию, мясо птицы, а также используемые при их производстве нитритсодержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.) | ГОСТ 8558.2-2016
| Массовая доля нитрита натрия | спектрофотометрический | мясо, мясную продукцию, мясо птицы, а также используемые при их производстве нитритсодержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.) | ГОСТ 8558.1-2015
| Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | аргентометрический | мясо и мясные продукты | ГОСТ 9957-2015
| Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | аргентометрический | консервы мясные | ГОСТ 26186-84
| Массовая доля белка | по Кьельдалю | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты | ГОСТ 25011-2017
| Массовая доля общей золы | весовой | мясо и мясные продукты | ГОСТ 31727-2012
| Массовая доля костных включений | весовой | продукты переработки мяса птицы | ГОСТ 31466-2012
| Массовая доля общего фосфора в пересчете на Р2О5 | спектрофотометрический | мясо и мясные продукты | ГОСТ 32009-2013
| реация с сернокислой медью | визуально | мясо | ГОСТ 23392-2016
| реакция с формалином (формольная реакция) | визуально | мясо | ветеринарно-санитарная эксперизка ,стандартизация и сертификация продуктов. ООО "КомСнаб" 1 том, 2005 г.
| реакция на пероксидазу | визуально | мясо | ветеринарно-санитарная эксперизка ,стандартизация и сертификация продуктов. ООО "КомСнаб" 1 том, 2005 г.
| рН | ионометрический | мяса | ветеринарно-санитарная эксперизка ,стандартизация и сертификация продуктов. ООО "КомСнаб" 1 том, 2005 г.
| Гистологическая идентификация состава | гистологический | мясо всех видов убойных животных и птицы, мясо механической обвалки и дообвалки; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленые, фарши, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясосодержащие консервы, в том числе с использованием мяса птицы | ГОСТ 31474-2012, ГОСТ 31479-2012, ГОСТ 31500-2012, ГОСТ 31796-2012, ГОСТ Р 70145-2022, ГОСТ 19496-2013
| Свежесть и степень созревания мяса | гистологический | мясо всех видов убойных животных и птицы, мясо механической обвалки и дообвалки; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленые, фарши, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясосодержащие консервы, в том числе с использованием мяса птицы | ГОСТ 19496-2013
Сырьевой состав (ДНК) | Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus) | ПЦР |  | Инструкция по применению "ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР" набора реагентов для подтверждения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Производитель - ООО "ВЕТ ФАКТОР", г.Москва
| ДНК жвачных (Bos spp. и Ovis spp.) | ПЦР |  | Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР" для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных видов ovis aries и bos taurus методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.
| ДНК мышей (Mus musculus) | ПЦР |  | Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-ГРЫЗУНЫ-ФАКТОР" для определения видовой принадлежности тканей крыс и мышей методом полимеразной цепной реакции
| ДНК крыс (Rattus) | ПЦР |  | Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-ГРЫЗУНЫ-ФАКТОР" для определения видовой принадлежности тканей крыс и мышей методом полимеразной цепной реакции
| Видоспецифичная ДНК свиньи (Sus scrofa) | ПЦР |  | Инструкция по применению "ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР" набора реагентов для подтверждения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Производитель - ООО "ВЕТ ФАКТОР", г.Москва
| ДНК жвачных (Bos spp. и Ovis spp.) | ПЦР |  | Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР" для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных видов ovis aries и bos taurus методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.
Санитарно-паразитологические исследования | Возбудители трихинеллёза, тениаринхоза, тениоза. | микроскопический | мясная продукция | МУК 4.2.2747-10 Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции
Генетически модифицированные организмы (ГМО) | Обнаружение генетически модифицированных организмов растительного происхождения (скрининг) | ПЦР |  | МУК 4.2.2304-07
Представитель организации _________________ (________________________)