## вода питьевая
Приложение 8: Вода питьевая
Приложение к заявке №_______________ от _______. _________.20_____г.
Группа показателя | Показатель | Метод | Примечание | НД на метод | Отметка заявителя (v или прочерк)
B3c. Токсичные элементы | Кадмий | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) воды | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Ртуть | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) воды | ГОСТ 31950-2012
| Свинец | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) воды | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Медь | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) воды | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Мышьяк | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) воды | ГОСТ 31870-2012
| Железо | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) воды | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Кобальт | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) воды | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Никель | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) воды | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Цинк | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) воды | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Хром | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) воды | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Марганец | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) воды | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Кальций | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) и сточные воды | ПНД Ф 14.1:2:4.137-98
| Магний | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) и сточные воды | ПНД Ф 14.1:2:4.137-98
| Калий | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) и сточные воды | ПНД Ф 14.1:2:4.138-98
| Натрий | ААС | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) и сточные воды | ПНД Ф 14.1:2:4.138-98
B3f. Радионуклиды | Объемная активность Радона 222 | гамма-спектрометрический |  | МИ активности радионуклидов с использованием гамма-спектрометра с ПО «Прогресс» Свидетельство об аттестации ФГУП "ВНИИФТРИ" № 40151.1616397 от 05.09.2016
| Суммарная α-активность | альфа-радиометрический |  | МИ суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО «Прогресс». Дата аттестации 28.07.2005г. Свидетельство об аттестации ФГУП "ВНИИФТРИ" № 40090.5И665
| Суммарная β-радиоактивность | радиометрический |  | МИ активности радионуклидов с использованием сцинцилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». Свидетельство об аттестации ФГУП "ВНИИФТРИ" № 40090.4Г006
Микробиологические показатели | Общее микробное число | микробиологический | Питьевая вода | МУК 4.2.1018-01 САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
| Общие колиформные бактерии | микробиологический | Питьевая вода | МУК 4.2.1018-01 САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | микробиологический | Питьевая вода | МУК 4.2.1018-01 САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
| Термотолерантные колиформные бактерии | микробиологический | Питьевая вода | МУК 4.2.1018-01 САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
| Сальмонеллы | микробиологический | Питьевая вода | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ Метод выявления бактерий рода Salmonella Food products. Method for the detection of Salmonella spp
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | микробиологический | Питьевая вода | МУК 4.2.1018-01 САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
| Общее микробное число | микробиологический | Минеральная вода | ГОСТ 10444.15-94 Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
| Escherichia Coli | микробиологический | Минеральная вода | ГОСТ 30726-01 Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli
| Энтерококки | микробиологический | Минеральная вода | ГОСТ 28566-90 Метод выявления и определения количества энтерококков Food products. Method for detection and determination of count Enterococci
| Pseudomonas aeruginosa | микробиологический | Минеральная вода | ГОСТ 54755-2011 Методы выявления и определения количества бактерий вида Pseudomonas aeruginosa
| БГКП | микробиологический | Минеральная вода | ГОСТ 31747-12 Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
| Споры судьфитредуцирующих клостридий | микробиологический | Питьевая вода | МУК 4.2.1018-01 САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Органолептические показатели | Вкус | органолептический | природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости | ГОСТ Р 57164-2016
| Запах | органолептический |  | ГОСТ Р 57164-2016
| Привкус | органолептический |  | ГОСТ Р 57164-2016
| Запах при 20°с | органолептический |  | ГОСТ Р 57164-2016
| Запах при 60°с | органолептический |  | ГОСТ Р 57164-2016
| Внешний вид | органолептический | Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.) | ГОСТ 6687.5-86
| Цвет | органолептический |  | ГОСТ 6687.5-86
| Вкус | органолептический |  | ГОСТ 6687.5-86
| Аромат | органолептический |  | ГОСТ 6687.5-86
| Прозрачность | органолептический | лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | ГОСТ 23268.1-91
| Цвет | органолептический |  | ГОСТ 23268.1-91
| Запах | органолептический |  | ГОСТ 23268.1-91
| Вкус | органолептический |  | ГОСТ 23268.1-91
Показатели качества | Мутность | фотометрический |  | ГОСТ Р 57164-2016
| Цветность | фотометрический |  | ГОСТ 31868-2012
| Общая минерализация/ сухой остаток | весовой |  | ГОСТ 18164-72
| Удельная электрическая проводимость | кондуктометрический |  | ГОСТ Р 52501-2005
| Массовая концентрация нитрат-ионов | спектрофотометрический |  | ФР.1.31.2013.16571 (СВ № 16-09)
| Хлор-ион /Массовая концентрация хлорид-ионов | титриметрический |  | ГОСТ 4245-72
| Общая жесткость | комплексонометрический |  | ГОСТ 31954-2012
| Массовая концентрация нитрит-ионов | спектрофотометрический |  | ФР.1.31.2013.16572 (СВ № 69-09)
| Массовая концентрация сульфат-ионов | спектрофотометрический |  | ФР.1.31.2013.16584 (СВ № 6-10)
| Массовая концентрация концентрация ионов аммония /Аммиак (по азоту) | спектрофотометрический |  | ФР.1.31.2013.16570 (СВ № 101-08)
| Водородный показатель (рН) | ионометрический |  | РД 52.24.495-2017
| Массовая концентрация общего неорганического фосфора/Полифосфаты по РО4ˉ³ | спектрофотометрический |  | ФР.1.31.2013.16586 (СВ № 25-10)
Санитарно-паразитологические исследования | Цисты кишечных патогенных простейших | микроскопический | вода пиевая | МУК 4.2.2314 - 08 Методы санитарно-паразитологического исследования воды.
| Яйца и личинки гельминтов | микроскопический
Санитарно-паразитологические исследования | патогенные кишечные простейшие | микроскопический | вода поверхностных водных объектов, бассейнов и аквапарков | МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностых водных объектов
| Яйца и личинки гельминтов | микроскопический
| Жизнеспособность яиц гельминтов, цист патогенных простейших | микроскопический
ХОС | Согласно приложению Пестициды | ГХ | Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения | ГОСТ 31858-2012; МУ 2142-80
ФОС | Согласно приложению Пестициды | ГХ | Вода питьевая | МУ 3222-85
Пестициды других групп | Согласно приложению Пестициды | ГХ | Вода питьевая | МУ 1541-76
|  | ВЭЖХ МС/МС | Вода питьевая | ГОСТ 31941-12
Представитель организации _________________ (________________________)