## вода техн, для поения жив, проч
Приложение 9: Вода техническая, из водоемов, разводящей сети и проч.
Приложение к заявке №_______________ от _______. _________.20_____г.
Группа показателя | Показатель | Метод | Примечание | НД на метод | Отметка заявителя (v или прочерк)
Микробиологические показатели | Бактерии рода Salmonella | микробиологический |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
| Общее микробное число | микробиологический |  | МУК 4.2.1018-01 Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой воды
| Термотолерантные колиформные бактерии | микробиологический |  | МУК 4.2.1018-01 Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой воды
| Общие колиформные бактерии | микробиологический |  | МУК 4.2.1018-01 Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой воды
| Количество аэробных микроорганизмов | микробиологический |  | ОФС.1.2.4.0002.18 Микробиологическая чистота
| E. coli | микробиологический |  | ОФС.1.2.4.0002.18 Микробиологическая чистота
| Дрожжи и плесени (сумма) | микробиологический |  | ОФС.1.2.4.0002.18 Микробиологическая чистота
| S. aureus | микробиологический |  | ОФС.1.2.4.0002.18 Микробиологическая чистота
| Pseudomonas aeruginosa | микробиологический |  | ОФС.1.2.4.0002.18 Микробиологическая чистота
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | микробиологический |  | МУК 4.2.1018-01 Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой воды
| Сальмонеллы | микробиологический |  | МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды"
| Общее микробное число | микробиологический |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
| Общее микробное число | микробиологический |  | гост 34786, п.7.1; 7.2; 7.3;
| Термотолерантные колиформные бактерии | микробиологический |  | гост 34786 п.9.3
| Энтерококки | микробиологический |  | гост 34786 п.10.1
| Pseudomonas aeruginosa | микробиологический |  | гост 34786 п.11.1
| Pseudomonas aeruginosa | микробиологический |  | гост ISO 16266
| E. coli | микробиологический |  | гост 34786, п.9.2
| Энтерококки | микробиологический |  | гост ISO 7899-2
| Общее микробное число | микробиологический | Дисцилярованная ВОДА | МУК 4.2.1018-01 Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой воды
B3a. ХОС | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГЖХ | Вода | ГОСТ 31858-2012; МУ 2142-80; МУ 4120-86
ДДТ и его метаболиты
Гептахлор
Альдрин
Пестициды других групп | 2,4-Д кислота | ВЭЖХ МС/МС | Вода | ГОСТ 31941-2012
B3a. ФОС | Фосмет | ГЖХ | Вода | МУ 3222-85
Малатион
Диметоат
Фозалон
Диазинон
Паратион-метил
Хлорпирифос
Пиретроиды | Перметрин | ГЖХ | Вода водоемов | МУ 2473-81
Циперметрин
Фенвалерат
Дельтаметрин
B3c. Токсичные элементы | Железо | ААС | Вода из разводящих сетей | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Свинец | ААС | Вода из разводящих сетей | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Мышьяк | ААС | Вода из разводящих сетей | ГОСТ 31870-2012
| Кадмий | ААС | Вода из разводящих сетей | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Ртуть | ААС | Вода из разводящих сетей | ГОСТ 31950-2012
| Медь | ААС | Вода из разводящих сетей | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Кобальт | ААС | Вода из разводящих сетей | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Никель | ААС | Вода из разводящих сетей | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Цинк | ААС | Вода из разводящих сетей | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Хром | ААС | Вода из разводящих сетей | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Марганец | ААС | Вода из разводящих сетей | ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
| Кальций | ААС | Вода из разводящих сетей | ПНД Ф 14.1:2:4.137-98
| Магний | ААС | Вода из разводящих сетей | ПНД Ф 14.1:2:4.137-98
| Калий | ААС | Вода из разводящих сетей | ПНД Ф 14.1:2:4.138-98
| Натрий | ААС | Вода из разводящих сетей | ПНД Ф 14.1:2:4.138-98
B3f. Радионуклиды | Суммарная α-активность | альфа-радиометрический |  | МИ суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО «Прогресс». Дата аттестации 28.07.2005г. Свидетельство об аттестации ФГУП "ВНИИФТРИ" № 40090.5И665
| Суммарная β-радиоактивность | бета-радиометрический |  | МИ активности радионуклидов с использованием сцинцилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». Свидетельство об аттестации ФГУП "ВНИИФТРИ" № 40090.4Г006
Органолептические показатели | Вкус | органолептический | природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости | ГОСТ Р 57164-2016
| Запах | органолептический |  | ГОСТ Р 57164-2016
| Привкус | органолептический |  | ГОСТ Р 57164-2016
| Запах при 20°с | органолептический |  | ГОСТ Р 57164-2016
| Запах при 60°с | органолептический |  | ГОСТ Р 57164-2016
| Мутность | фотометрический | питьевая,водопроводная вода | ГОСТ Р 57164-2016
| Цветность | фотометрический | питьевая,водопроводная вода | ГОСТ 31868-2012
| Массовая концентрация хлорид-ионов | титриметрический |  | ГОСТ 4245-72
| Сухой остаток (общая минерализация) | весовой | питьевая вода | ГОСТ 18164-72
| массовая концентрация общего неорганического фосфора/Полифосфаты по РО4ˉ³ | спектрофотометрический | вода природная и питьевая.Вода питьевая,поверхностная природная,сточная,морская,технологическая и вода бассейнов | ФР.1.31.2013.16586 (СВ № 25-10)
| Массовая концентрация нитрит-ионов | спектрофотометрический | вода природная и питьевая.Вода питьевая,поверхностная природная,сточная,морская,технологическая и вода бассейнов | ФР.1.31.2013.16572 (СВ № 69-09)
| массовая концентрация ионов аммония/Аммиак (по азоту) | спектрофотометрический | вода природная и питьевая.Вода питьевая,поверхностная природная,сточная,морская,технологическая и вода бассейнов | ФР.1.31.2013.16570 (СВ № 101-08)
| массовая концентрация нитрат-ионов/Массовая концентрация нитратов (по азоту) | спектрофотометрический | вода природная и питьевая.Вода питьевая,поверхностная природная,сточная,морская,технологическая и вода бассейнов | ФР.1.31.2013.16571 (СВ № 16-09)
| массовая концентрация нитрит-ионов/Массовая концентрация нитритов (по азоту) | спектрофотометрический | вода природная и питьевая.Вода питьевая,поверхностная природная,сточная,морская,технологическая и вода бассейнов | ФР.1.31.2013.16572 (СВ № 69-09)
| массовая концентрация общего неорганического фосфора./Массовая концентрация фосфат-ионов | спектрофотометрический | вода природная и питьевая.Вода питьевая,поверхностная природная,сточная,морская,технологическая и вода бассейнов | ФР.1.31.2013.16586 (СВ № 25-10)
| Общая жесткость | комплексонометрический | питьевая вода,природная | ГОСТ 31954-2012
| Перманганатная окисляемость | титриметрический | питьевая вода,природная | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
| Масссовая концентрация растворенного кислорода | спектрофотометрический | вода природная | МВИ, метод 8166
| Общая щелочность | титриметрический | питьевую и природную (поверхностную и подземную) воду, в том числе воду источников питьевого водоснабжения, а также на сточную воду | ГОСТ 31957-2012
| Массовая концентрация хлоридов | титриметрический | вода прудовая | 115-6а от 20.10.1983 г
Санитарно-паразитологтческие показатели | Цисты кишечных патогенных простейших | микроскопический | вода поверхностных водных объектов, боссейнов и аквапарков | МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов.
| Яйца и личинки гельминтов | микроскопический
| Жизнеспособность яиц и личинок, цист патогенных простейших | микроскопический
Представитель организации _________________ (________________________)